沈阳农业大学

学生公寓维修项目询价采购文件

采购编号:HQ2019010

采购人：沈阳农业大学

二〇一九年六月

目　　录

一、询价通知

二、报价人须知

三、采购内容清单及技术标准要求

四、报价（报价）文件格式

第一部分：沈阳农业大学学生公寓维修项目询价采购通知书

沈阳农业大学后勤处现对学生公寓维修项目进行询价采购，欢迎符合报价人资格要求的单位参加本次采购活动。

一、采购项目概况:

(一)采购编号：HQ2019010；

（二）采购内容：公寓楼宇维修改造工程

二、资格条件

（一）具有独立法人资格且已经辽宁省相关职能部门备案；

（二）具有按期完工的人力资源和设备。

三、工期

成交结果确认后，7天内完工。

四、售取文件的时间及方式

即日起至2019年6月28日17：00，报价人可到沈阳农业大学后勤处采购办售取询价文件或索取电子版文件。每份文件收取300元，主要用于专家评审费。

五、递交报价文件时间、地点

递交报价文件截止时间：2019年7月1日9:00 (北京时间)

递交报价文件地点： 沈阳农业大学后勤处采购办（如有变动，当天确认）。

六、联系人及联系方式

联系人：邢老师

联系电话：024-88487290-801

沈阳农业大学后勤处

2019年6月26日

第二部分、报价人须知

沈阳农业大学现就学生公寓维修项目进行询价采购，现邀请符合资质要求的供货商（报价人）参加本次询价采购活动。项目要求如下：

（一）采购编号：HQCG2019010；

（二）采购内容：见《采购内容清单》及要求；

（三）报价人须知：

1．领取询价采购文件时间：即日起至2019年6月28日 8:00-17:00。

2.询价采购响应文件递交截止（报价）时间：2019年7月1日 9:00，逾期递交的恕不接受。

3.递交地点：沈阳农业大学后勤处采购办。

4.报价保证金：无。

5.合同签订：报价人接到成交通知后与采购单位签订合同，合同方式为固定综合单价合同。

6.报价人资质要求：

（1）具有独立法人资格且已经辽宁省相关职能部门备案；

（2）具有完成工程的人力资源和设备。

（四）报价（响应）文件包括（按顺序，均加盖公章）

1.企业营业执照、税务登记证、组织机构代码证复印件（或三证合一证复印件）；

2.报价书；

3.响应情况

（五）评标、定标程序：采用最低评标价法确定成交候选人。

（六）报价要求

最高限价：27.5万元

(七) 认定无效报价、废标办法：

报价（报价）人或其报价文件有下列情形之一的，询价小组可以将其报价作无效报价处理：

1.未按规定要求编制报价文件的；

2.报价文件表述不明确影响评标进行的；

3.不满足采购文件规定资格或技术参数要求的；

4.有串通报价或弄虚作假或有其他违法行为的；

5.不按询价小组要求澄清、说明或补正的；

6.询价小组认定报价人以低于成本报价竞标的；

7.报价文件存在不应有的雷同或其他情况能够证明有陪标行为的。

出现下列情形之一的，询价小组应决定项目予以废标：

1.符合条件的报价（报价）人不足三家的；

2.报价超过了采购预算且采购人不能支付的；

3.因重大变故，采购采购任务取消的；

4.其它未列情况，询价小组认为明显影响整个采购过程公正、合法性的。

（八）报价（报价）文件的澄清：

为了有助于报价（报价）文件的审查、比较和评审，询价小组如认为有必要可分别要求报价（报价）人对其报价（报价）文件进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式包括电传、传真提交。当询价小组认为，排在前面的成交候选报价（报价）人的最低报价价或者某些分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响项目质量和不能诚信履约的，应当要求其在规定的期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料；否则，询价小组可以取消该候选人的成交候选资格，按顺序由排在后面的报价（报价）人递补，以此类推。报价（报价）文件的澄清不能影响到其他提交实质性响应报价的报价人的公平竞争地位。报价（报价）人对报价文件的澄清不得改变报价价格及实质内容。

地址：沈阳市沈河区东陵路120号

联系人：邢老师

联系方式：88487290

沈阳农业大学后勤处

2019年6月26日

三、采购内容清单及技术标准要求

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：预算书1 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 供电系统改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411002006 |  | 塑料线槽敷设 线槽断面周长≤120mm |  | 20*10PVC阻燃线槽明敷设 |  | 10m | 70 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030411001127 |  | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm |  | 1、原吊棚局部拆除； 2、塑料线管走廊矿棉板棚内敷设； 3、吊棚恢复 |  | 10m | 40 |  |  |  |  |  |
| 3 | 030411001125 |  | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径16mm |  | 1、原吊棚局部拆除； 2、塑料线管走廊矿棉板棚内敷设； 3、吊棚恢复 |  | 10m | 12 |  |  |  |  |  |
| 4 | 030411001148 |  | 半硬质阻燃塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm |  | 西侧改造宿舍区新砌墙暗配 |  | 10m | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | 030404017004 |  | 成套配电箱安装 悬挂、嵌入式 半周长1.5m |  | 1、定制成套配电箱：每个箱内含63A塑壳断路器一台，接触器一台，山东鲁维恶性负载识别远传电表17只，16A空气开关17个，配电箱内部线路配好； 2、安装成套配电箱； 3、安装后送电； |  | 台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 6 | 030411006003 |  | 明装普通接线盒 |  | 插座及开关明装86盒 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 7 | 030411006006 |  | 明装普通接线盒 |  | 矿棉板棚内25mm管子每个房间入口接线盒安装 |  | 个 | 130 |  |  |  |  |  |
| 8 | 030411006001 |  | 暗装开关(插座)盒 |  | 新砌墙内预埋86盒 |  | 个 | 30 |  |  |  |  |  |
| 9 | 030404035029 |  | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A |  | 五孔插座86盒暗装 |  | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
| 10 | 030404035009 |  | 普通插座安装 单相带接地 暗插座电流≤15A |  | 原插座拆除，重新接线后安装，利用原插座主材 |  | 套 | 260 |  |  |  |  |  |
| 11 | 030404035003 |  | 普通插座安装 单相带接地 明插座电流≤15A |  | 五孔插座86盒明装 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 12 | 030412005007 |  | 荧光灯具安装 吸顶式 单管 |  | 单管荧光灯具安装，灯型与原宿舍内相同 |  | 套 | 30 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011613001009 |  | 灯具拆除 明插座 |  | 原吸顶灯具、开关、插座拆除 |  | 10套(只) | 15 |  |  |  |  |  |
| 14 | 030404034002 |  | 普通开关、按钮安装 跷板开关 明装 |  | 双联单控照明开关，明装86盒上安装 |  | 套 | 10 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：预算书1 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
| 15 | 030404034003 |  | 普通开关、按钮安装 跷板暗开关 单控≤3联 |  | 双联单控照明开关，暗装86盒上安装 |  | 套 | 20 |  |  |  |  |  |
| 16 | 030411004095 |  | 线槽配线 导线截面≤2.5mm2 |  | 1、BV-2.5mm2 2、线槽内敷设 |  | 10m | 130 |  |  |  |  |  |
| 17 | 030411004005 |  | 管内穿线 穿照明线 铜芯 导线截面≤2.5mm2 |  | 1、BV-2.5mm2； 2、走廊内配电箱至室内棚内穿管敷设； 3、新砌墙内穿管敷设； |  | 10m | 160 |  |  |  |  |  |
| 18 | 030411004011 |  | 管内穿线 穿动力线 铝芯 导线截面≤10mm2 |  | 1、BV-10mm2； 2、走廊矿棉板棚内穿管敷设 |  | 10m | 62.4 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 抄表系统项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030411001191 |  | 塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径16mm |  | 1、原吊棚局部拆除； 2、塑料线管走廊矿棉板棚内敷设； 3、吊棚恢复 |  | 10m | 15 |  |  |  |  |  |
| 2 | 030502005008 |  | 双绞线缆 管内穿放 ≤4对 |  | 2*1.0屏蔽双绞线穿管 |  | 10m | 15 |  |  |  |  |  |
|  | A |  | 房屋建筑与装饰工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011610001008 |  | 木门拆除 |  | 整樘门拆除、废弃材料清理及外运 |  | 10樘 | 0.8 |  |  |  |  |  |
| 2 | 011207001063 |  | 墙饰面 龙骨基层 轻钢龙骨 |  | 含全部施工过程 |  | 100m2 | 0.1 |  |  |  |  |  |
| 3 | 011207001064 |  | 石膏板墙面 |  | 含全部施工过程 |  | 100m2 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 4 | 011001003035 |  | 内墙面 聚苯乙烯板 厚度20MM |  | 含基层处理、刮胶泥等全部施工过程 |  | 100m2 | 2.4 |  |  |  |  |  |
| 5 | 011201001012 |  | 贴玻纤网格布 |  | 含全部施工过程 |  | 100m2 | 2.8 |  |  |  |  |  |
| 6 | 011406003004 |  | 墙面刮腻子二遍 |  | 含全部施工过程 |  | 100m2 | 5 |  |  |  |  |  |
| 7 | 011406001019 |  | 内墙面刷立邦时时丽内墙乳胶漆两遍 |  | 含基层处理等全部施工过程 |  | 100m2 | 110 |  |  |  |  |  |
| 8 | 011503001006 |  | 三楼走廊加装不锈钢扶手 |  | 含全部施工过程 |  | 10m | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 9 | 011505003002 |  | 窗帘杆 不锈钢 |  | 钻孔、加楔、拧螺钉、固定、清理等全部施工过程 |  | 副 | 10 |  |  |  |  |  |
| 10 | 011606003009 |  | 天棚拆除及外运 |  | 含全部施工过程及外运 |  | 10m2 | 20 |  |  |  |  |  |
| 11 | 011302001216 |  | 轻钢天棚龙骨(不上人型) 300*450 |  | 含全部施工过程 |  | 100m2 | 3 |  |  |  |  |  |
| 12 | 011302001217 |  | 天棚矿棉板 |  | 含全部施工过程 |  | 100m2 | 4 |  |  |  |  |  |
| 13 | 011302001218 |  | 天棚矿棉板利 |  | 含全部施工过程 |  | 100m2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |
| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：预算书1 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 人工费+机械费 |
|  |  |  | 旧安装 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 011105004003 |  | 踢脚线安装 |  | 清理基层、安装踢脚线（同原有）等全部施工过程 |  | 100m2 | 0.16 |  |  |  |  |  |
| 15 | 011615001007 |  | 墙体开孔(打洞) |  | 含全部施工过程 |  | 10孔 | 0.2 |  |  |  |  |  |
| 16 | 031001006205 |  | 室内塑料给水管(热熔连接) 外径25mm以内 |  | 含连接件及全部施工过程 |  | 10m | 2 |  |  |  |  |  |
| 17 | 010603001003 |  | 焊接加固东西两侧安全楼梯（不含主材） |  | 含全部施工过程 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 18 | 010804005002 |  | 东大门挂装 |  | 原有大门安装及全部施工过程 |  | 100m2 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 19 | 011405001050 |  | 东大门刷醇酸磁漆 二遍 |  | 除锈、清扫、打磨、刷醇酸磁漆二遍等全部施工过程 |  | 100m2 | 0.12 |  |  |  |  |  |
| 20 | 040309001005 |  | 型钢焊制（带小门）栏杆 |  | 含全部施工过程 |  | t | 0.5 |  |  |  |  |  |
| 21 | 011503001007 |  | 东南侧围墙加装刺线护栏 |  | 安装高度至室外地坪向上2米，含全部施工过程 |  | 10m | 5 |  |  |  |  |  |
| 22 | 011503001008 |  | 东北侧围墙加装刺线护栏 |  | 安装高度800MM，含全部施工过程 |  | 10m | 5 |  |  |  |  |  |
| 23 | 010519002007 |  | 搬运家具 |  | 1.学生10舍拆卸家具运输至指定地点并安装摆放 2.4门柜64个、床166套、桌子96张、6门柜5个。 |  | 项 | 1 |  |  |  |  |  |
| 24 | 011203001002 |  | 零星抹灰 |  | 1.清理基层、湿润基层、调运砂浆、清扫落地灰. 2.分层抹灰、面层压光 3.含破损拆除补位及修复等全部施工过程 |  | 100m2 | 2 |  |  |  |  |  |
| 25 | 010808001006 |  | 木门维修 |  |  |  | 10樘 | 3 |  |  |  |  |  |
| 26 | 010805005005 |  | 门玻璃更换安装 |  | 1.破碎玻璃更换安装 2.钢化玻璃 |  | 100m2 | 1 |  |  |  |  |  |
| 27 | 011001003036 |  | 外墙聚苯乙烯板保温100MM厚 |  | 清理基层、水泥砂浆找平、刷界面剂、保温层100MM厚、玻纤网胳布、胶泥等全部施工过程 |  | 100m2 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 28 | 011407001016 |  | 外墙丙烯酸酯涂料二遍 |  | 清扫、打磨、刷涂料二遍 |  | 100m2 | 0.3 |  |  |  |  |  |
| 29 | 011610001009 |  | 门窗维修 |  | 门窗检修含折页、弹簧、五金件等 |  | 10樘 | 2 |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

四、报价文件格式

报价书

致：沈阳农业大学

1.根据已收到贵方的　　　　　　　　　　　采购项目（采购编号           ），遵照《政府采购法》等有关规定，我单位经考察现场和研究上述采购文件的报价须知、技术要求及其他有关规定后，对本项目进行报价：

报价（报价）合计总价人民币(大写)                  元,

（小写RMB：¥            元），（保留两位小数）。

附：报价清单

- 技术响应情况：

- 我方保证尊重询价小组的评标结果，完全理解本采购项目不一定接受最低报价的报价。

4.我方已详细审核全部询价文件及有关附件，对本次采购文件作出实质性响应，我方完全知道其他必须放弃提出含糊不清或误解的权力。

5.一旦我方成交，我方保证按照采购文件要求的标准按时完成。

6.我方承诺所递交的报价文件真实有效，除非另外达成协议并生效，贵方的成交通知书和本报价文件将构成约束合同的条件，如有违约行为，同意按规定接受处罚，直至追究法律责任。

报价人（供货商）：（盖章）

日  期： 　 年  　月　  日

联系电话：